天津博美科生物技术有限公司产品报价      022-60330831   60330832


液氮罐产品报价
YDS 系列液氮生物容器 该容器内外壳体采用优质防锈铝合金，高真空多层超级绝热结构，外形精美，重量轻，液氮保存时间长，使用于静置室内长时间保存活性生物材料。 

	
产品型号
	出厂价格 
（元/台）
	容积 
（升）
	口径 
(MM)
	静态液氮 
保存天数
	附 件

	
	
	
	
	
	标配提筒数量
	皮革保护套

	YDX-2.5F
	3800
	2.5
	50
	≥20
	1-Φ36×120
	有

	YDS-2-35
	940
	2
	35
	≥28
	3-Φ25×120
	有

	YDS-3
	990
	3
	50
	≥28
	3-Φ36×120
	有

	YDS-3-125
	1480
	3
	125
	≥6
	 
	有

	YDS-5-200
	2280
	5
	200
	≥3
	 
	有

	YDS-6
	1280
	6
	50
	≥53
	3-Φ36×120
	有

	YDS-10
	1480
	10
	50
	≥88
	3-Φ36×120
	有

	YDS-10-80
	1690
	10
	80
	≥50
	3-Φ63×120
	有

	YDS-10-125
	1980
	10
	125
	≥24
	 
	有

	YDS-10-200
	2380
	10
	200
	≥12
	 
	有

	YDS-13-125
	2420
	13
	125
	≥32
	 
	有

	YDS-15
	2250
	15
	50
	≥123
	3-Φ36×120
	有

	YDS-20
	2650
	20
	50
	≥168
	3-Φ36×120
	有

	YDS-30
	3280
	30
	50
	≥220
	3-Φ36×120
	有

	YDS-30-80
	3380
	30
	80
	≥150
	3-Φ63×175
	有

	YDS-30-125
	3680
	30
	125
	≥95
	3-Φ95×175
	有

	YDS-35
	3680
	35
	50
	≥240
	3-Φ36×120
	有

	YDS-35-80
	3850
	35
	80
	≥160
	3-Φ63×175
	有

	YDS-35-125
	3990
	35
	125
	≥105
	3-Φ95×175
	有

	YDS-35-200
	5500
	35
	200
	≥60
	1-Φ180×270
	有

	YDS-80-200
	12100
	80
	200
	≥90
	 
	有

	YDS-100-125
	12100
	100
	125
	≥180
	 
	有

	YDS-100-200
	13200
	100
	200
	≥132
	 
	有

	YDS-110-290F
	18150
	110
	290
	≥80
	 
	有


YDS（B）系列液氮生物贮存运输两用容器该容器同样有YDS系列容器特点，但在内外壳体之间设置有支承，耐运输振动，使用于静置和运输两用。 

	产品型号
	出厂价格 
（元/台）
	容积（升）
	口径 
(MM)
	静态液氮保存天数
	附 件
	备 注

	
	
	
	
	
	标配提筒数量
	皮革保护套
	

	YDS-10B
	1660
	10
	50
	≥58
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-13B
	2200
	13
	50
	≥65
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-15B
	2360
	15
	50
	≥84
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-20B
	2860
	20
	50
	≥102
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-30B
	3680
	30
	50
	≥138
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-30B-80
	3890
	30
	80
	≥90
	3-Φ63×175
	有
	

	YDS-30B-125
	4450
	30
	125
	≥70
	3-Φ95×175
	有
	

	YDS-35B
	3980
	35
	50
	≥146
	3-Φ36×120
	有
	

	YDS-35B-80
	4380
	35
	80
	≥115
	3-Φ63×175
	有
	

	YDS-35B-125
	4590
	35
	125
	≥88
	3-Φ95×175
	有
	


	YDS-50B
	5980
	50
	50
	≥180
	3-Φ36×120
	有
	有脚轮

	YDS-50B-80
	6190
	50
	80
	≥135
	3-Φ63×175
	有
	有脚轮

	YDS-50B-125
	6380
	50
	125
	≥115
	3-Φ95×175
	有
	有脚轮

	YDS-50B-200
	6960
	50
	200
	≥70
	1-Φ180×270
	有
	有脚轮


附注：YDS和YDS(B)系列所有型号均可以配成翻盖内塞式液氮生物容器 

	
口径(MM)
	Ф50
	Ф80
	Ф125
	Ф200
	Ф290

	在原来价格上增加
	100元
	150元
	300元
	350元
	500元


YDS广口全不锈钢液氮生物容器该容器由优质不锈钢制造，贮存量大，使用于大型基因库。 

	
产品型号
	出厂价格 
（元/台）
	有效容积（升）
	口径 
(MM)
	液氮保存天数
	外径 
MM
	高度 
MM
	空重 
KG
	满重 
KG
	大筒数量
	小筒数量

	YDS-400-300
	106000
	400
	300
	≥90
	1108
	1100
	360
	684
	42
	126



YDS带液氮泵专用液氮容器该容器配备自压式液氮泵（有阀门、压力表、安全阀、输液管），用于向液氮容器补充液氮，可与电子仪器和超低温箱配套使用。 

	产品型号
	出厂价格 
（元/台）
	有效容积 
（升）
	口径 
(MM)
	静态液氮 
保存天数
	备 注

	YDS-30T
	5880
	30
	50
	≥90
	配YDB-4B自压式液氮泵

	YDS-35T
	6180
	35
	50
	≥100
	配YDB-4B自压式液氮泵

	YDS-50T
	7880
	50
	50
	≥110
	配YDB-4B自压式液氮泵

	1800
	输液量≥4 L/Min，工作压力≤0.05Mpa， 
配不锈钢输液管另加300元
	有阀门、压力表、安全阀


 

YDZ自增压液氮容器该产品全部采用进口奥氏体不锈钢制造，外表面经抛光处理，产品结构上设置有液氮汽化增压管道，利用容器外壳的热量，使少许液氮汽化产生压力，将液氮输出，容器安装有安全阀、输液阀、压力表、底部有脚轮，短距离移动十分方便。 

	型号
	出厂价格 
（元/台）
	有效容积 
L
	标准工作压力 
MPa
	液氮日蒸发率 
%

	YDZ-50
	15600
	55
	0.09
	≤2

	YDZ-100
	23100
	110
	0.09
	≤1.3

	YDZ-160
	31800
	170
	0.09
	≤1.2

	YDZ-200
	39300
	220
	0.09
	≤1

	YDZ-250
	43000
	275
	0.09
	≤1

	YDZ-300
	52500
	330
	0.09
	≤0.9

	YDZ-500
	78800
	500
	0.09
	≤0.9


特殊装置本公司承接与液氮容器配套使用的特殊装置，如：抽屉式提筒、细管蒸熏槽、细管托架、搓板以及盛放疫苗安培瓶的夹子等。 

	产品型号
	规格和参数说明
	价格

	LDC 细管蒸熏槽
	液氮每小时耗损≤10升 
全不锈钢
	22000元

	XGI 176 细管托架
	0.25ml 全不锈钢
	300元

	XGI 103 细管托架
	0.25ml 全不锈钢
	250元

	XGI 103 细管托架
	0.5ml 全不锈钢
	300元

	PJ1×5 安瓶夹子
	马立克疫苗用，防锈铝合金， 
安瓶直径φ10.5mm,高度<57mm
	3元/支

	抽屉冻存架 
（冻存管专用）
	1. 每层装20/25/40/64/81支 
2. 方格内腔尺寸: 

14.5mm×14.5mm 

1. 层高：45、50、55、60mm 

2. 层数可根据用户要求而定 
	20支:底层60元，每递增一层30元； 
25支:底层70元，每递增一层35元； 
40支:底层100元,每递增一层60元； 
64支:底层160元,每递增一层90元； 
81支:底层200元,每递增一层100元。


天津博美科生物技术有限公司

地址：天津新技术产业园区利海公寓19-1-A302

电话：022-60330831  60330832   

传真：022-60330832

http://www.bomeike.com    E-Mail:bomeike@163.com

